温州市消防救援支队

采购文件

项 目 编 号：WZYGCG2026080200

项 目 名 称：温州市消防救援支队2026年度软件系统运维项目

采 购 方 式：竞争性磋商

采购人：温州市消防救援支队

采购代理机构：温州联合产权交易中心有限公司

二〇二六年八月

目   录

目   录	1

第一部分 磋商公告	2

供应商须知	5

供应商须知前附表	5

一、说    明	12

二、采购文件	13

三、响应文件的编制	13

四、响应文件的递交	16

五、磋商和评审	17

六、授予合同	19

第二部分   合同主要条款	21

附件一  磋商响应函	29

附件二  磋商报价一览表	30

附件三  磋商分项报价表	31

附件四  资格证明文件	32

附件五  中小企业声明函	35

附件六  商务条款、技术规格偏离表	38

第四部分   磋商内容及要求	39

一、概述	39

二、采购内容	39

三、具体运维设备、服务清单和运维内容	39

四、服务期限	57

五、保密要求	57

第五部分   磋商原则及方法	58

注：采购文件中带“▲”并加下划线的内容为实质性条款或要求，加下划线或有深色底纹的部分为重要内容，提醒供应商审慎阅读，因误读采购文件而造成的后果，采购人、采购代理机构概不负责。

第一部分 磋商公告

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定， 温州联合产权交易中心有限公司受  温州市消防救援支队委托，就 温州市消防救援支队2026年度软件系统运维项目 进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

一、项目基本情况

项目编号：WZYGCG2026080200

项目名称：温州市消防救援支队2026年度软件系统运维项目

预算金额（元）：549780

最高限价（元）：549780

数量：1

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：无

合同履约期限：1年

本项目（不接受）联合体投标。

二、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应当具备的条件；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

三、投标报名

（一）报名时间： 2026 年 8月6日起至2026 年 8月18日止

（二）报名方式

1.已注册用户，请登录“温州市阳光采购服务平台”（https://www.wzygcg.com/）供应商登录界面，报名并下载后缀名为“.XEZF”的采购文件。

2.未注册用户，请在注册后登录查看，并办理CA数字证书。

操作指南详见门户网站：https://www.wzygcg.com

CA办理网址：https://tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=363

3.注册咨询、技术服务电话

平台咨询电话：0577-85502065

国泰新点客服：0512-58151515

CA锁相关问题请咨询杭州天谷客服：4000878198

四、响应文件的递交、开标时间和地点

响应文件递交的截止时间（即投标截止时间）为  2026年8月19日09:30 （注：投标截止时间和开标时间需为工作日）。供应商应在投标截止时间之前，登录“温州市阳光采购服务平台-供应商登录-我要投标-上传响应文件”模块，上传CA加密后的电子响应文件。逾期上传响应文件的，采购人将不予受理。

响应文件制作软件下载地址详见“温州市阳光采购服务平台网站-下载中心”。

网上开标时间：2026年8月19日09:30

开标地点：供应商不必抵达开标现场，通过温州市阳光采购服务平台-不见面开标大厅（网址：https://www.wzygcg.com/）在线开启。

五 、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、本公告发布媒体：中国政府采购网“https://www.ccgp.gov.cn/”、浙江政府采购网“zfcg.czt.zj.gov.cn”、温州市阳光采购服务平台“https://www.wzygcg.com”。

七、其他补充事宜

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。（潜在供应商按照本公告规定方式报名，未按照规定方式报名的，不得对本项目提起质疑。）

八、磋商保证金

本项目不需要磋商保证金。

九、联系方式

1、采 购 人：温州市消防救援支队

地    址：浙江省温州市鹿城区会展路119号

联 系 人：徐先生

联系电话：13868370058

2、采购代理机构信息

名称：温州联合产权交易中心有限公司

地址：温州市海事路17号金可达商务楼3楼

项目联系人：沈先生

联系方式：0577-85502018

质疑联系人：胡先生

联系方式：0577-85502266

供应商须知

前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 温州市消防救援支队2026年度软件系统运维项目 |
|  | 项目编号 | WZYGCG2026080200 |
|  | ▲采购预算 | 549780元，报价超过预算金额按无效响应处理。 |
|  | 服务期限 | 1年 |
|  | 供应商资格条件 | 详见公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 开标前答疑会或现场踏勘 | 不组织。 组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
|  | 分包与转包 | （1）分包： 同意将非主体、非关键性的 工作分包。 不同意分包。 （2）转包：本项目不允许转包。 |
|  | 磋商响应有效期 | 磋商响应文件自磋商响应截止起90天。 |
|  | 合同签订时间 | 成交通知书发出之日起30天内。 |
|  | 递交磋商响应 文件地点、磋商时间和地点 | 详见公告 |
|  | 响应文件的编制 | 供应商应先注册“温州市阳光采购服务平台”并安装“供应商文件制作软件”和申领“CA数字证书”，按照本采购文件和“温州市阳光采购服务平台”的要求，通过“投标文件制作软件”编制并加密投标文件。 |
|  | 电子响应文件解密 | 磋商响应截止时间后，采购代理机构将向各供应商发出解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后登录温州市阳光采购服务平台-不见面开标大厅，对电子响应文件进行在线解密（解密电子响应文件必须插入CA），在线解密电子响应文件时间为接到解密通知后30分钟内。 |
|  | 开评标程序 | 待开标→磋商响应文件在线解密→磋商小组在线资格性审查和符合性审查→在线磋商→专家评审→最后报价→系统公开商务技术文件评审结果→系统公开最终报价情况→磋商小组对最终报价情况进行评审→系统公布评审结果。 |
|  | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人或以上单数，有关技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二‌。除采购人代表外的专家从政府采购评审专家库中通过随机方式抽取。 |
|  | 履约保证金 | ☑需要 成交供应商须以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等非现金方式向采购人提交合同总价1%的履约保证金。合同履约结束且无纠纷后，采购人在7个工作日内无息退还。 |
|  | 供应商信用信息查询 | - 1.供应商信用信息查询的查询管道： - （1）“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) - （2）“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/） 2.供应商信用信息查询截止时间：采购公告发布之日至投标截止时间前。 3.供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图。 4.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 本项目扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）有关政策 | 1.扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 1.1根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） 行业。 中小企业划型标准：软件和信息技术服务业（从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。） 1.2本项目所提供的服务应当全部由中小微企业提供的，同时供应商应当出具《中小企业声明函》，否则作资格审查不通过认定。 1.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 1.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 2.根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的相关规定： 2.1.是否为预留份额项目： 本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。 3.项目属性：②服务类（①货物类/②服务类/③工程类） |
|  | 采购代理服务费 | 1.采购代理服务费：采购代理费参照《采购代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)服务采购项目计算，上述费用不在报价中单列，该费用必须由中标供应商在领取成交通知书前一次性付清，请供应商在报价时予以考虑。 2.采购代理服务费可以是现金或转账。 3.采购代理服务费汇入账户： 户 名：温州联合产权交易中心有限公司 账 号：769000120190003299 开户行：温州银行江滨支行 4.关于采购代理服务费及其他财务方面的详细事宜请咨询董先生0577-85502016。 |
| 20 | 温州市阳光采购服务平台技术服务费及交易服务费 | 无 |
| 附件 1：电子投标文件制作相关规定 |  |  |
| 附件 2：不见面开标 |  |  |

附件 1、电子投标文件制作相关规定

- 本项目实行电子招投标，电子投标文件将采用CA加密。

- 二、电子采购文件的获取。登录温州市阳光采购服务平台 (https://www.wzygcg.com/)——“供应商登录”，下载获取后缀名为“.XEZF”的采购文件，下载前可预览采购文件。

三、电子投标文件的制作及上传。

（一）本项目实行电子招投标，即全部投标文件均采取电子化编制和电子评标。供应商应将编制完成后的全部磋商响应文件导入投标工具（若含技术标、资信标的也应编制完成后导入投标工具），检查并填写好相应信息，并且用CA锁对采购文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章。检查无问题后生成加密标书，如有纸质要求按采购文件要求在投标工具中打印（详见前附表），最后将投标文件生成，于投标截止时间前，在温州市阳光采购服务平台 (https://www.wzygcg.com/)——“供应商登录”，下载获取后缀名为“.XEZF”的采购文件，下载前可预览采购文件。(电子投标文件上传成功会弹窗提示“上传成功”且在操作历史处显示上传具体信息。详细操作步骤请在“温州市阳光采购服务平台-下载中心-操作手册”栏目下载供应商操作手册查阅)。

注：制作生成投标文件时，确保分别生成CA证书加密的《标段名称(加密).WZCQTF 》和《标段名称(不加密).nWZCQTF》两份电子文件。

（二）投标文件电子文件包括采购文件规定的所有内容，供应商对采购文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章，对采购文件要求提供的证书、资料按要求上传到指定位置。供应商按供应商须知第3.1项要求将全部投标文件上传到投标工具，如要求提供纸质供应商文件，要求最终生成纸质的所有书面投标文件应是从投标工具中输出，具体操作为双击打开投标工具，点击上方菜单栏“新建”按钮。在对话框中选择采购文件【（标段编号）标段名称.XEZF】或最新的答疑文件【（标段编号）标段名称.XECF】导入，导入采购文件后，供应商应按以下要求编制电子投标文件，未按要求编制可导致磋商小组在相应评标程序步骤无法查看到投标文件对应的内容，引起的后果自行负责：

1.投标函：在投标工具-“商务标文件”-“投标函”处自行上传，最后通过投标工具操作自动转换PDF格式报表进行CA电子签章验证通过；

2.投标函附录、商务标其他材料：以Word或PDF格式导入投标工具-“商务标文件”下对应目录下，点击“导入文件”，选择所要导入的文件，单个附件大小不超过50MB，并通过投标工具进行CA电子签章验证通过；

3.技术标（如有）：将按照采购文件要求编制的技术标以Word或PDF格式导入投标工具-“施工组织设计”，点击“导入文件”，选择所要导入文件，附件大小不超过50MB，并通过投标工具进行CA电子签章验证通过；

4.资信标（如有）：将按照采购文件要求编制的资信标以Word或PDF格式导入投标工具-“资信标”，点击上传文件，选择所要上传文件，点击打开上传，单个附件大小不超过50MB，并通过投标工具进行CA电子签章验证通过；

5.资格评审（具体内容见评标办法前附表资格评审标准）：资格评审资料采用以Word或PDF格式导入至投标工具-“资格评审”各个目录下，点击“导入文件”，选择所要导入的文件，单个附件大小不超过50MB，并通过投标工具进行CA电子签章验证通过。其中相关证书、资料等按采购文件要求将扫描件合并后一次性导入投标工具。

- （三）投标文件上传如有问题，咨询电话0512-58151515、0577-88733550。

四、电子投标开标及评审

（一）供应商在投标前应自行检查电子投标文件的有效性，开标时因CA锁导致投标文件无法解密或者解密失败，视为无效投标。

（二）供应商未按照要求制作电子响应文件，造成无法导入开标系统，视为无效投标。

（三）不同供应商的电子投标文件发现上传响应文件IP地址、下载采购文件IP地址、采购文件解密IP地址的三项相同或文件制作机器码相同，或文件创建标识码相同，磋商小组会应当否决其投标。

五、注意事项

（一）投标工具使用流程详见温州市阳光采购服务平台-下载中心-操作手册下的投标文件制作工具操作手册。

（二）供应商应检查标书完整性和有效性，点击投标工具“预览标书”，检查投标文件的签章情况和内容完整情况，如有缺少签章和内容，请重新编辑。正确无误后再将投标文件进行生成，完成后应检查电子投标文件能否正常打开。

（三）关于CA锁PIN码的，就是CA的个人识别密码，用来保护自己的CA不被他人使用，投标过程中如果多次输错pin码当前CA锁就被锁定，由于pin码的再次开通CA公司需要一定时间，开标过程中由于供应商输错pin码而导致CA锁被锁定无法解密电子投标文件，由供应商自行负责。

（四）如要打印纸质投标文件可从投标工具“预览标书”界面中选择资料打印。

（五）当技术标采用暗标时，供应商需按照采购文件规定的暗标格式进行编制。

（六）本项目开标时通过温州市阳光采购服务平台不见面开标大厅及相应的配套硬设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、系数抽取、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。为保证本项目远程开标会议顺利进行，特做如下提醒：

1.本项目通过温州市阳光采购服务平台递交投标文件，各供应商务必在开标日之前仔细确认投标文件已成功提交到系统内（以往项目中，经常发生供应商多次撤回修改投标文件，而却忽略最终递交的步骤）。

附件 2、不见面开标

一、业务要求

（一）在温州市阳光采购服务平台采用不见面开标的工程采购投标项目适用温州市阳光采购服务平台不见面开标大厅。

（二）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（三）项目的投标文件必须使用温州市阳光采购服务平台下载的响应文件制作工具进行编制，并通过温州市阳光采购服务平台-电子交易平台完成投标过程。供应商应依照采购文件的规定完成电子投标文件的编制和提交，如未按采购文件要求编制、提交电子响应文件，其后果由供应商自行承担。

（四）供应商制作电子响应文件时须生成内容完全一致的两个文件，一个是加密投标文件，另一个是非加密投标文件，并按采购文件要求方式提交。供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，尽早完成响应文件编制并上传。

（五）供应商在开标前提前进入温州市阳光采购服务平台--不见面开标大厅（网址：https://www.wzygcg.com/），实时观看开标大厅交互效果并及时在系统互动区反馈。未按时加入系统互动区或未能在开标会议区内全程参与交流互动，并未在开标结束前提出相关质疑，视为对开标全过程无异议。

（六）开标时通过系统发出响应文件解密指令，供应商在任意地点按设定时间（解密时长为30分钟）自行实施在线解密，解密限定在设定时间内完成。

（七）供应商必须使用能正确解密投标文件的CA锁在设定时间内完成解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回，视为磋商响应无效；因采购人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标、评标时间。

（八）开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过温州市阳光采购服务平台--不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场采购人进行互动交流、澄清、质疑等活动。

（九）开标、评标过程中，参与远程交流互动的各供应商应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交流互动时，供应商一端参与交流互动的人员只能是供应商的法定代表人或授权委托人，供应商不得以不承认交流互动人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员导致的一切后果。

（十）根据评标办法进行系数抽取时，采用现场数字高频变换随机抽取方式。但受网络带宽、硬设备等因素影响，远程供应商通过温州市阳光采购服务平台--不见面开标大厅）观看时，可能会出现数字变化较慢或卡顿现象，请供应商提前调试设备及网络。

二、系统操作注意事项

（一）软硬件及网络要求

1.参与不见面开标的计算机须具有4G以上存储器，windows7及以上操作系统，并且安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备。

2.不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能，推荐使用ie浏览器11及以上版本（也可用Edge的ie模式）。

3.为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用50M及以上网络宽带。

（二）开标过程注意事项

1.开标当天，供应商应于开标前提前登录系统，进入所投标项目。

2.开标过程中请重点关注不见面开标大厅互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。

3.项目进入投标文件在线解密阶段后，须在规定解密时间内使用相应的投标文件CA证书进行在线解密，否则将无法解密。

4.在CA证书解密多次解密失败后，请及时进行反馈。

三、技术支持

（一）若遇问题可通过以下方式联系工作人员。

电话：0512-58151515、0577-88733550。（请确保安装最新版本的 QQ软件，用于技术支持进行QQ远程协助）；电子邮箱：2328795508@qq.com。

（二）为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先浏览本系统相关操作手册和视频，可在本系统登录界面的操作手册页面进行下载、查看。关于后续常见问题及注意事项，请及时关注温州市阳光采购服务平台--不见面开标大厅（网址：https://www.wzygcg.com/）。

- 一、说    明

1.   本次采购是参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规及有关规范性文件组织和实施的。

2.   定义

2.1 “采购人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指采购公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指响应采购、参加磋商响应竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的温州市阳光采购服务平台（https://www.wzygcg.com/）。

2.7 “▲”且加下划线的条款系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

3.  合格供应商

3.1合格的供应商应满足“磋商公告”对供应商的资格要求。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3供应商可授权供应商代表以供应商名义参加本次采购的投标活动（包括磋商响应文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果供应商代表不是法定代表人(负责人)，须持有《法定代表人授权书》。根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目磋商并由单位负责人签署的相关磋商资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

- 投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、采购文件

1．  采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  采购文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的编制

1．  供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款、技术规范和其他要求等。供应商没有按照采购文件要求提交的全部资料，或者没有对采购文件各个方面作出实质性响应，导致磋商被否决的风险由供应商自行承担。

2．  供应商应保证所提供所有文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其响应将被拒绝，并承担相应的法律责任。

3．  磋商响应文件的组成：磋商响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成：

3.1资格文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件 | 附件四 |
| 1.1 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 附件四-1、2 |
| 1.2 | 供应商企业法人有效营业执照（或事业法人登记证书或其他工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）（五选一） ①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； ②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； ③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； ④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； ⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在磋商响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 |  |
| 1.3 | 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函 | 附件四-3 |
| 1.4 | 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件（按采购文件规定要求提供，否则不予认可,详见采购文件政府采购政策功能相关说明） | 附件五 |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照需提供复印件或扫描件并加盖电子公章。 |  |  |

3.2商务技术文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应函 | 附件一 |
| 2 | 商务条款、技术规格偏离表 | 附件五 |
| 3 | 供应商管理体系认证 | 格式自拟 |
| 4 | 供应商业绩情况 | 格式自拟 |
| 5 | 拟派人员配置 | 格式自拟 |
| 6 | 硬件设施运维服务方案 | 格式自拟 |
| 7 | 软件系统运维服务方案 | 格式自拟 |
| 8 | 基础运维保障服务方案 | 格式自拟 |
| 9 | 异地备份能力 | 格式自拟 |
| 10 | 服务技术要求符合性 | 格式自拟 |
| 11 | 运维服务方案 | 格式自拟 |
| 12 | 人员培训 | 格式自拟 |
| 13 | 应急方案 | 格式自拟 |
| 14 | 文件案管理方案 | 格式自拟 |
| 15 | 保密服务方案 | 格式自拟 |
| 16 | 根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其他文件和资料。 | ... |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照需提供复印件或扫描件并加盖电子公章。 |  |  |

3.3报价文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价一览表 | 附件二 |
| 2 | 磋商分项报价表 | 附件三 |

3.2  响应文件编制

（1）内容编制

① 响应文件应采用“响应文件格式”中提供的格式进行编制，并通过温州市阳光采购服务平台进行投标。响应文件编制具体流程详见操作指南：登录温州市阳光采购服务平台（https://www.wzygcg.com/），从首页-办事指南-供应商操作指南，查看文件。

② 磋商响应文件应当对采购文件规定的内容进行对应明确说明，对采购文件规定的实质性内容应当作出响应。

③ 采购人如对采购文件有澄清或修改，供应商应按澄清或修改内容对投标信息进行补充或者修改，补充和修改时如投标成功的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传并对投标信息进行确认。

④ 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

⑤ 为了避免页面存在兼容性问题，建议使用 Edge 或 IE 浏览器操作。

（2）格式要求

① 响应文件应编制目录。

② 响应文件格式为“.XEZF”（通过特定工具制作，从“首页-下载中心”下载特定工具）。

4．  磋商报价

4.1  磋商报价是指合同期内温州市消防救援支队2026年度软件系统运维项目的全部费用，包括但不限于软件系统及设备运维、专用工具、税金、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、人工费用等全部费用，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

4.2  供应商必须按附件的磋商报价一览表的内容填写服务单价、合价及其他事项，并由供应商代表签署。

4.3  所有报价均以人民币为结算货币。

4.4  采购人和采购代理机构不接受任何选择报价，对每一种服务允许一个报价。

4.5  采购人和采购代理机构要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  磋商报价报出后，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求，将被认为是非实质性响应采购文件而予以拒绝。

4.7最低报价不能作为成交的保证。

5．  响应有效期

5.1▲自磋商之日起 90 天内响应应保持有效。

5.2  特殊情况下，在原响应有效期截止前，采购人可与供应商协商延长响应有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求，同意延长响应有效期的供应商不得修改响应文件内容。

6．  响应文件的签署和规定

6.1   供应商应根据采购文件的规定对磋商响应文件进行电子盖章及签署。

四、响应文件的递交

1.   响应文件的递交

到达投标时间后，供应商可通过温州市阳光采购服务平台进行投标。

【提示】投标和响应文件上传两个步骤操作，供应商务必在规定时间内完成，否则视为投标逾期。

菜单路径：温州市阳光采购服务平台-供应商登录-我要投标-上传响应文件。

（1）在“采购公告”标签页下，选择对应项目，点击【我要投标】按钮，进行投标。

（2）到达投标时间后，供应商进入投标信息页面。

【注意事项】

注意投标结束时间。

选择对应的标项填写投标信息。

供应商需通过特定工具制作响应文件，并使用 CA（如需申领 CA，请参考“CA办理指南”

https://www.wzygcg.com/，）对上传文件进行签章。

（3）确认投标信息无误，点击【提交】。

2.  响应文件的修改和撤回

供应商在投标以后如必须补充、修改或撤回响应文件，必须在投标截止时间以前在“温州市阳光采购服务平台”上补充、修改或撤回响应文件。补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传。

3.  备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，响应文件将被判定为无效标。

五、磋商和评审

1．  磋商小组

采购人依法组建磋商小组。磋商小组由3人（含）以上的单数组成，负责对响应文件进行审查、质疑、评估和比较并与响应供应商进行磋商。磋商小组成员在磋商过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

2．  评审过程的保密性

磋商开始后直至向成交供应商授予合同时止，凡与磋商有关的资料均不得向供应商及无关人员透露。如果供应商在磋商过程中试图向采购人和磋商小组成员施加影响，或扰乱磋商和评审秩序，其响应将被拒绝。

3.   开标

3.1  采购人按“供应商须知前附表”规定的时间、地点开标。

3.2  供应商代表可在线参加开标活动，查看开标情况。

3.3  采购代理机构根据温州市阳光采购服务平台规定的流程进行开标、记录等流程。

3.4  开标结束后，如发现开标结果与响应文件不一致者，以响应文件内容为准。

3.5  开标结束后，供应商可通过温州市阳光采购服务平台查看评审结果。

特别说明：

磋商地点：浙江省温州市鹿城区海事路17号3楼；

磋商时间：详见磋商公告；

供应商无需亲临现场。

磋商现场全程录音录像。

如遇“温州市阳光采购服务平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4    磋商和评审

4.1  磋商小组按采购文件规定的时间、地点进行评审。评审流程详见“磋商原则及方法”。

5．  响应文件的澄清

5.1  磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。拒不按要求对其响应文件进行澄清、说明或更正的供应商，磋商小组可以认定其响应文件无效。

5.2  供应商的澄清、说明或者补正应当采用电子传输形式。供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

5.3  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，响应文件则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，不进入下一步评审。

6.   响应无效

6.1  在资格审查时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（3）提供的有效的资格证明材料或材料不全的，或者不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）未有效提供法定代表人授权委托书或所载内容与本项目内容有异的；

6.2  在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）磋商响应文件中承诺的磋商有效期少于采购文件中规定的磋商有效期的；

（3）明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足实质性要求技术参数的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的（采购文件另有规定的除外）；

（5）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商响应的产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

（7）要求提供样品的项目，供应商未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件或样品不全的；

（8）磋商响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

6.3  在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性磋商报价的；

（3）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（4）磋商报价不符合采购文件规定要求进行报价的；

（5）磋商小组认为供应商的磋商报价明显低于其他供应商磋商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其磋商报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

7.   开标异议

供应商如对开标有异议，应当在开标结束前致电采购人或采购代理机构联系人，采购人或采购代理机构工作人员将当场作出答复，并制作记录。

8、响应文件的澄清

8.1在评标期间，磋商小组可要求供应商对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

拒不按要求对其响应文件进行澄清，说明或补正的供应商，磋商小组可以否决其投标。

8.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其磋商响应将被拒绝。

9.   评审过程中遇到特殊情况，由磋商小组遵循公开、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

10.   确定成交候选供应商

10.1  磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分且最后报价相同的，则由磋商小组抽签决定排序。

10.2  排名第一的成交候选供应商放弃成交；或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为成交供应商，以此类推或重新组织采购。

10.3  在采购过程中或评审过程中符合要求的供应商少于3家的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》（财库﹝2014﹞214号）文件以及财政部（《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库﹝2015﹞124号））文件等规定执行。

11.   其他未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

六、授予合同

1.  确定成交供应商

采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定的成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.   成交公告

采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网“https://www.ccgp.gov.cn/”、浙江政府采购网“zfcg.czt.zj.gov.cn”、温州市阳光采购服务平台“https://www.wzygcg.com”公告成交结果。

3．  成交通知书

3.1  在发布成交公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

3.2  成交通知书是合同的一个组成部分,对采购人和成交供应商均具有同等法律效力。

4．  签订合同

4.1  成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点以及其他内容与采购人签订合同。

4.2  采购文件、成交供应商的响应文件、响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经供应商和磋商小组双方签字的磋商纪要和成交通知书均作为合同附件。

4.3  拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，报采购监管部门处理。

4.4  合同一式五份，其中采购人二份，成交供应商二份，采购代理机构备案一份。成交供应商在采购合同签订后应及时提交一份交采购代理机构备案，同时提交三份纸质响应文件（正本一份、副本两份）供采购人备案存档。

5.   质疑与投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。本条中所规定的应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

5.2  采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人监督管理部门投诉。

5.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

# 第二部分   合同主要条款

本合同□是/□否中小企业预留合同

采购合同

合同编号：

甲方（采购人）：

住所地：

乙方（成交供应商）：

住所地：

乙方于    年  月   日参加了 （采购人或者代理机构） 组织的“  （项目名称及项目编号）  ”采购活动，经磋商小组评审确定乙方为 （包及包名称）  成交供应商，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及采购文件要求，经甲乙双方协商一致，签订本采购合同。

第一条  合同标的

服务内容：温州市消防救援支队2026年度软件系统运维项目

第二条  中标价格

1、合同价格：大写：      元人民币（小写：计       元整）；

- 包括但不限于软件系统及设备运维、专用工具、税金、保险、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、人员费用等全部费用，实行固定费用总包干。

- 承包合同价格除按本合同规定外，不能作任何调整，任何计算错误皆视为已获双方接受：合同价亦不会因人工、物价或汇率等的变动而作任何调整。

- 第三条  服务交付

服务地点：温州市消防救援支队

第四条  服务考核

甲方每半年对乙方运维服务质量进行考核：

（1）考核结果与服务费用挂钩：大于等于90分全额支付；90-80分扣除合同金额的3%；80-70分扣除合同金额的5%；70-60分启动整改约谈并扣除合同金额的10%；小于60分扣除合同金额的20%，并且甲方有权解除合同和不予以支付剩余合同费用，且不需承担任何法律责任。考核内容详见合同附件《运维考核表》。

第五条  所有权归属

本项目不适用

第六条  包装、装运及运输

本项目不适用

第七条  款项支付

本项目采用先服务后支付的办法。甲方按半年（6个月为一个周期）支付，由乙方每月底定期提供相应的工作报告及运维清单给甲方备案，经甲方结合“第四条 服务考核”扣除相关费用后，双方确认无误，乙方在7个工作日内向甲方开具等额、合法、有效的增值税专用发票（税点6%）。甲方在收到乙方提供的合规发票及相关凭证后，将在15个工作日内完成审核并支付服务费用。若因乙方发票开具错误或资料提交不全导致付款延迟，甲方不承担违约责任。

第八条  履约保证金

合同签订后7天内乙方以银行转账/转账支票/银行汇票/银行保函等非现金方式向甲方提交合同总价1%的履约保证金。履约保证金合同期满后无息退还。

第九条  售后服务及承诺

按乙方投标文件售后服务响应及承诺为准。

第十条  知识产权

本项目不适用

第十一条  甲方责任

（1）甲方有权要求乙方全面、高效、优质的履行合同规定的要求（包括采购文件的要求及履约过程中甲方交待的事项）以及乙方承诺的义务（包括响应文件的承诺）。

（2）甲方有权对乙方的合同履约和实施情况、质量、效果进行全面的检查和监督，对发现的问题及时向乙方提出书面或口头改进意见，并限期予以整改。

（3）甲方有权对乙方不履行合同义务及其投标承诺的行为进行经济处罚。

（4）甲方需积极协助配合乙方开展相关工作，协助乙方解决问题使之顺利开展工作。

（5）甲方可要求乙方调整不合格项目组成员，并在要求的时间内及时调整到位。

（6）合同签订生效后，甲方应尽力提供关于系统（或设备）的产品说明等资料，以便乙方提供更好更专业的维保服务。同时，甲方应及时向乙方提供与履行合同相关的必要文件、资料。

（7）采购文件中规定的其他权利义务。

第十二条  乙方责任

（1）乙方有权根据合同约定领取项目实施经费。

（2）乙方应全面、高效、优质的履行合同规定的各项要求（包括采购文件的要求及履约过程中甲方交待的事项）以及己方承诺的义务（包括响应文件的承诺）。

（3）乙方应按甲方的要求开展工作，技术方案应事先征得甲方的同意在予以实施。如在合同履约过程中出现计划或方案变更情况时，应及时向甲方提出，并在征得甲方的同意后方可实施。

（4）乙方应接受甲方的监督、检查及指导，在项目实施过程中出现问题应及时的纠正并向甲方进行通报。

（5）乙方应维护甲方的声誉和利益，服从甲方的统一安排。

（6）甲方不承担乙方在合同履行过程中因其责任引起的一切事故、法律纠纷和经济责任，乙方须自行负责并处理合同履行过程中与第三方发生的所有事故、法律纠纷及一切费用。

（7）乙方应严格遵守国家有关法律、法规，若有违反，由此造成的一切后果由乙方承担。乙方如因上述原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

（8）采购文件中规定的其他权利义务。

第十三条  违约责任

1.乙方提供的维保服务质量不合格的，给甲方造成影响或损失的需根据其造成的损失给予赔偿。

2.如若本合同签订后，乙方未按约定提供服务，或服务整改不及时到位的，经甲方催促后10日内仍未整改的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的合同款，并由乙方承担合同总价10%的违约金。

3.本合同所涉乙方应向甲方支付的违约金，甲方均有权直接从应付未付乙方的款项中扣除。

4.乙方在投标文件中的所作出的所有承诺，成交后必须无条件兑现，否则甲方有权向乙方索赔违约金，经核实未兑现的承诺（异地备份能力），乙方需支付合同总金额3%的违约金，且甲方有权立即单方解除合同。

第十四条  不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十五条  保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。鉴于乙方服务工作过程中可能接触或获得甲方相关资料、文档和相关数据等业务信息，可以访问相关软、硬件平台环境，为对业务应用系统、系统设备及软、硬件平台环境进行有效保护，保障甲方网络信息安全，要求乙方明确承诺并严格遵守相关保密法律、法规，本项目涉及业务信息仅在具体从事该工作的负责人和服务人员范围内知悉，如因乙方原因导致信息流失、泄露，造成的一切后果由乙方承担。

1.在未征得甲方书面同意的前提下，乙方及其工作人员对在服务过程中所了解、知悉的甲方或相关单位的政府信息、业务数据以及服务期间涉及到的甲方资料和数据，不得以任何形式泄露或提供给其他单位及个人使用或参阅。如有违反，视为乙方严重违约。乙方需向甲方支付合同总价款的 10% 作为违约金；若该违约金不足以弥补甲方因此遭受的实际损失（包括但不限于直接经济损失、诉讼费、律师费、和解金、赔偿金等），甲方有权要求乙方补足差额。

2.乙方对项目实施过程中涉及的全部数据（包括但不限于管理员账号、运行监测数据、系统维护记录等）具有严格法律效力的保密责任。若有违反、非法传播或利用上述信息谋取非法利益，乙方将承担由此产生的全部经济和法律责任

- 3.项目服务所涉及的全部成果（包括但不限于方案、报告、各类文档等）所有权归甲方所有。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方泄露部分或全部内容，不得以任何理由及方式商业性地利用上述资料。由此造成的损失及相关法律责任全部由乙方承担。

4.若乙方发生上述泄密违约行为，甲方有权视情节严重程度单方面解除本合同，且无需承担任何违约责任。如有涉嫌违法犯罪，依法报送行政机关。不论本项目是否变更、解除或终止，本保密条款均长期有效。

第十六条  争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其他

1.除采购文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2.合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3.本合同一式 五 份，甲方 二 份，乙方 二 份，采购代理机构一份。

……

第十八条  服务期限

服务承包期限：自合同生效之日起壹年。

第十九条  下列文件为本合同不可分割部分

1.采购文件（包括澄清、修改）；

2.乙方响应文件；

3.中标（成交）通知书；

4.成交供应商在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件；

5.采购委托协议书；

……

甲    方：                      乙    方：

单位名称（公章）：              单位名称（公章）：

法定代表人（被授权代表）签字：  法定代表人（被授权代表）签字：

电    话：                      电    话：

年   月   日                    年   月   日

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人签订正式合同为准。

合同附件

运维考核表

| 考核项目 | 考核内容 | 考核要求 | 评分标准 | 完成情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维团队管理（15分） | 人员配备 | 维护人员要按照运维合同规定配置； | 乙方未按合同约定配置人员，或未经甲方同意擅自变更人员的，每少配1人或违规变更1次，扣5分并限期补齐/整改； |  |  |
|  | 人员资质 | 现场驻点及支持团队维护人员资质要按照运维合同、投标文件规定配置； | 经甲方核查，人员资质与承诺不符的，发现1人次扣3分并限期更换合格人员； |  |  |
|  | 执行力 | 运维人员服从指挥和调度； | 运维人员无正当理由不服从甲方指挥、调度的，扣3分/次； |  |  |
|  | 日常考勤 | 采取驻点运维模式，提供至少2名熟练技术人员工作日驻场服务，需提供7×24小时的应急响应及巡检服务。工作日8小时外、周末、节假日，如甲方方要求，提供至少1名熟练技术人员24小时电话响应，并在特殊情况下需在甲方提供值班保障服务。在重要节假日、重大会议、重大活动等甲方需要加强运维期间，应提供额外专人现场7×24小时值守支持（1人以上）。 | 运维人员出现迟到、早退、旷工，或应急热线无人接听的，每发现人次扣2分； |  |  |
|  | 服务态度 | 运维人员服务态度端正； | 因运维人员服务态度问题引发甲方工作人员投诉的，每发现一次扣2分； |  |  |
| 维护质量效率管理（55分） | 报修响应、处理 | 所有的报修处理必须在规定的时间内响应、解决； | 根据相应等级，因乙方个人或单位原因导致响应超时的，超过1小时以内的扣1分/次；1—2小时的扣2分/次；2—4小时的扣3分/次；4—8小时扣4分/次；8—24小时扣5分/次；24小时以外的扣10分； |  |  |
|  | 电话或现场回访 | 甲方对报修处理品质不满意； | 报修处理品质出现不满意情况，每发现一次扣2分； |  |  |
|  | 用户投诉 | 运维服务质量需符合合同约定； | 因维护质量问题引发甲方正式投诉的，每次扣5分； |  |  |
|  | 警告次数 | 乙方需严格遵守甲方运维管理制度及相关要求，规范开展运维工作； | 甲方对乙方违规操作进行口头警告的，每次扣2分；出具书面警告的，每次扣5分；出具书面严重警告的，每次扣10分； |  |  |
|  | 应急保障 | 提前发现及解决重大故障隐患； | 因维护不到位造成重大活动出现故障，每次扣25分； |  |  |
|  | 作业计划和执行 | 乙方工作人员需按要求做好运维计划，并及时提交。在工作中按照计划进行日常巡检、系统和设备的维护工作； | 未按时完成运维计划或未及时登录运维管理系统提交运维计划，每次扣2分；未按照计划进行维护的，每次扣3分； |  |  |
| 系统稳定性（30） | 系统稳定性 | 由于维护原因造成系统死锁，崩溃等运行故障； | 造成危害，每次扣25分。 |  |  |
|  | 故障跟踪处理 | 乙方工作人员遇到疑难故障时，需第一时间向甲方汇报，持续跟踪处置进度，直至问题完全解决； | 乙方工作人员未及时向甲方汇报疑难故障，或未全程跟踪处置的，发现1次扣3分； |  |  |
|  | 文档管理 | 乙方工作人员应记载并提交相应运维文档，修改程序的，应提供修改技术资料和测试报告； | 发现没有及时提交或者有错误时，每次扣2分。 |  |  |
| 总得分： |  |  |  |  |  |  |
| 注：甲方有权根据实际情况，对考核内容进行调整。 |  |  |  |  |  |  |

附件一  磋商响应函

磋商响应函

：

根据贵方为                 （磋商项目名称、编号）磋商项目的磋商邀请，                （供应商全称）正式授权             （职务）为全权代表，代表              (供应商名称)参加贵方组织的此次磋商的有关活动，并提交按“供应商须知”要求编制的响应文件。

据此函全权代表宣布同意如下：

1．  我方遵守采购文件的有关规定和收费标准，忠实地履行按采购文件规定甲乙双方签订的合同责任和义务。

2．  我方已详细审查全部采购文件，包括磋商补充文件（如有），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3．  我方完全同意向贵方真实的提供本项目磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

4．  本响应有效期为自磋商之日起     个历日，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

5.   如有列情形之一的，我方愿意被取消成交资格（如成交），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

（1）提供虚假材料（承诺）谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果在规定的开标时间后，我方在磋商有效期内撤回磋商，自愿接受贵方处罚。

6．  与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

供应商名称

公章（电子签名/公章）

日期

附件二  磋商报价一览表

磋商报价一览表

项目名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 磋商报价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写：人民币 小写：￥ | 1年 |  |

附注：1. 此栏投标报价应与“磋商分项报价表”中的总计价相一致，▲不提供此表格将被视为没有满足竞争性采购文件的实质性要求。

2.磋商是指合同期内温州市消防救援支队2026年度软件系统运维项目的全部费用，包括但不限于软件系统及设备运维、专用工具、税金、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、人员费用等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

供应商名称（电子签名/公章）：

日 期：       年     月     日

附件三  磋商分项报价表

磋商分项报价表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.此表的总计价应与附件二“磋商报价一览表”对应报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.分项价格根据最终报价与首次报价同比例下浮，下浮比例 = {1 - (最终报价总价 / 首次报价总价)} × 100%。

供应商名称（电子签名/公章）：

日 期：       年     月     日

附件四  资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加磋商）

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （供应商名称）的法定代表人

特此证明

供应商名称：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件（扫描件）

（2）法定代表人授权书

：

本人       （姓名）系          （供应商全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）响应文件、签订合同、参与开标和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人 (签字/电子签字)：

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名：

身份证号码：

授权代表身份证复印件（扫描件）

职务：

手机号码：

附：授权代表身份证明

（3）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

：

我方参与      （项目名称）【项目编号：         】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：       年    月     日

## 附件五  中小企业声明函

#### （1）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

#### （2）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目（编号： 	     ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

#### （3）监狱企业声明函（如有）

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                                。

本企业为参加（采购项目名称：         ）（采购编号:         ）采购活动并承担本项目。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年    月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件六  商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                                  项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 响应文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：没有填写此表视为完全响应采购文件要求。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

第四部分   磋商内容及要求

## 一、概述

  - 此份采购内容及技术要求是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的服务（货物或工程）进行报价。

  - 现场踏勘：各供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘（如有），以获取本次投标所需的现场资料及数据，供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

  - 本次采购设一个标段，供应商须对采购范围内的全部内容进行报价，而不允许只对其中部分内容进行报价，否则投标将被否决，谢绝联合投标。

  - 本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

  - 在报价之前，供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由供应商自行承担。

- 采购内容及要求

1.1两个机房运维涵盖数据机房、网络机房的环境保障与设备维护，保障核心交换机、路由器、防火墙、网络安全设备及各服务器等设备正常运转。

1.2三张基础通信网络运维对电子政务外网、指挥信息网、互联网进行全流程保障，电子政

务外网聚焦政务办公应用支撑，指挥信息网重点保障应急救援指挥业务及音视频大容量数据传输，互联网侧重公众服务与监测预警业务支撑，需确保三张网络实时连通、安全可控，并维护边界防火墙、态势感知系统、网闸等安全设备正常生效。

1.3七大核心业务系统、数据库运维覆盖 119 接处警系统、智救援平台、秒响应平台、图像综合管理平台（华平）、视频会议系统（科达）、融合通信系统、一体化消防业务信息系统的故障处理、日常巡检、性能优化等服务，保障应急指挥、视频会议、政务办公、监督执法、公众服务等核心业务无间断运行。

1.4 配套支撑服务包括数据库运维、运维工单系统搭建与运维、资源共享系统建设与维护，以及日常办公设备，如电脑、打印机等运维及网络安全专项服务。

1.5 预期目标

本项目通过引入专业运维团队，建立实体化、规范化的运维服务体系，实现以下目标：

保障单位信息化软硬件系统 7 ×24 小时安全、稳定、可靠运行，核心业务系统故障响应及时率 100%，故障解决效率符合分级响应标准。

建立常态化巡检与优化机制，定期输出巡检报告与整改建议，逐步提升信息化建设规范性与运维工作质量。

搭建高效的运维支撑工具，实现运维流程可视化、可追溯，提升运维服务效率与协同能力。

强化网络安全防护能力，有效防范漏洞攻击、数据泄露等安全风险，满足三级等保建设持续合规要求。

2.1.1.“三张网”设备维护清单

核心设备清单如下：

| 调度指挥网 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 品牌 | 型号 | 数 量 | 用途 | 所在网络 | 质保情况 |
| 1 | H3C | S5720 service | 2 | 业务交换机 | 调度指挥网 | 过保 |
| 2 | 伟思信安 | V6.5 | 1 | 网闸：调度网-政务外网 | 调度指挥网 | 过保 |
| 3 | 深信服 | SIP- 1000- F600 | 1 | 网络安全态势感知平台 | 调度指挥网 | 过保 |
| 4 | 深信服 | STA- 100 B2100 | 1 | 探针 | 调度指挥网 | 过保 |
| 5 | 深信服 | STA- 1000- B2100 | 1 | 一体机 | 调度指挥网 | 过保 |
| 6 | 深信服 | AF-2000 | 2 | 防火墙 | 调度指挥网 | 过保 |
| 7 | H3C | SecPath F5000-AI- 20 | 1 | 防火墙 | 调度指挥网 | 过保 |
| 8 | HUAWEI | NetEngine 8000 M6 | 1 | 路由器 | 调度指挥网 | 过保 |
| 9 | HUAWEI | ClouDEng ine S12700E- 4 | 1 | 核心交换机 | 调度指挥网 | 过保 |
| 10 | H3C | LS-5130S- 52P-EI | 2 | 楼层汇聚交换机 | 调度指挥网 | 过保 |
| 11 | H3C | LS- 5120V3- 28P-EI | 6 | 楼层汇聚交换机 | 调度指挥网 | 过保 |
| 电子政务外网 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 品牌 | 型号 | 数 量 | 用途 | 所在网络 | 质保情况 |
| 1 | 伟思信安 | V6.3 | 1 | 网闸：互联 网-电子政务 网 | 电子政务外网 | 过保 |
| 2 | H3C | MSR-50- 60 | 1 | 政务外网络由器 | 电子政 务外网 | 过保 |
| 3 | H3C | SecPath F1000-AI- 70 | 1 | 政务外网防火墙 | 电子政务外网 | 过保 |
| 4 | 瑞星 | RSW- 3800L | 1 | 防毒墙 | 电子政 务外网 | 过保 |
| 5 | H3C | S7510E-X | 1 | 核心交换机 | 电子政 务外网 | 过保 |
| 6 | 深信服 | SIP- 1000- F600 | 1 | 网络安全态势感知平台 | 电子政 务外网 | 过保 |
| 7 | 深信服 | STA- 100 B2100 | 1 | 探针 | 电子政 务外网 | 过保 |
| 8 | 深信服 | STA- 1000- B2100 | 1 | 一体机 | 电子政务外网 | 过保 |
| 9 | 深信服 | AF-2000 | 2 | 防火墙 | 电子政 务外网 | 过保 |
| 10 | H3C | S3110 | 12 | 电子政务网楼层交换机 | 电子政 务外网 | 过保 |
| 11 | H3C | 5120V3- 28P-EI |  | 镜像交换机 | 电子政 务外网 | 过保 |
| 互联网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | H3C | ER5200 | 1 | 路由器 | 互联网 | 过保 |
| 2 | H3C | 5130V2 | 1 | 核心交换机 | 互联网 | 过保 |
| 3 | H3C | S3110 | 6 | 楼层交换机 | 互联网 | 过保 |

2.1.2. 119 接处警系统

核心设备清单如下：

| 序 号 | 品牌 | 型号 | 数 量 | 用途 | 所在网络 | 质保情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huawei | 2288H V5 | 1 | 智能接处警主用数据库 | 调度指挥网 | 过保 |
| 2 | Huawei | 2288H V5 | 1 | 智能接处警备用数据库 | 调度指挥网 | 过保 |
| 3 | Huawei | 2288H V5 | 1 | 智能接处警界面服务器 | 调度指挥网 | 过保 |
| 4 | Huawei | 2288H V5 | 1 | 数据中心服务器 | 调度指挥网 | 过保 |
| 5 | Huawei | 2288H V5 | 1 | 智能接处警门户服务器 | 调度指挥网 | 过保 |
| 6 | Huawei | 2288H V5 | 1 | 智能接处警监控服务器 | 调度指挥网 | 过保 |
| 7 | Huawei | 2288H V5 | 1 | 智能接处警前端服务器 | 调度指 挥网网 | 保内 |
| 8 | Huawei | 2288H V5 | 2 | 智能接处警后端服务器 | 调度指挥网 | 过保 |
| 9 | Huawei | 2288H V5 | 1 | 智能学习平台服务器 | 调度指挥网 | 过保 |
| 10 | Huawei | 2288H V5 | 1 | 智能语音平台服务器 | 调度指挥网 | 过保 |

2.1.3 智能接处警系统数据库

（ 1）主机硬件配置

| 主机名称 | WIN-08DB5S0JMAQ |
| --- | --- |
| 用途 (Prod, Test, Development) | Prod |
| CPU 数 | 2 |
| 存储器 (G) | 128 |
| 操作系统版本 | Centos 7.4 release 7.9.2009(core) |
| IP 地址 | 10.228.0.80 |

（ 2）数据库配置

| RDBMS 版本 | postgres9.6 |
| --- | --- |
| Based ir 位置 | /usr/ |
| Datadir 位置 | /var/lib/pg9.6/ |
| 数据库端口 | 8110 |
| Innodb page Size (K) | 8 KB |
| 字符集 | utf8 |
| autocommit | ON |
| 事物隔离级别 | FULL |
| 数据量大小 | 9102.92 MB |
| 是否开启 binlog | OFF |
| bin log_format | MIXED |

2.1.4. 智救援系统

温州市消防“智救援”系统已完成网络安全等级保护三级备案及测评，完全符合等保三级在数据安全、访问控制、应急响应等方面的要求。服务器清单如下：

| 序号 | IP | 数量 | 用途 | 所在网络 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.36.198.162 | 1 | 秒响应平台二期 | 电信政务云 |
| 2 | 10.36.194.239 | 1 | 秒响应平台二期 | 电信政务云 |
| 3 | 10.36.194.240 | 1 | 秒响应平台二期 | 电信政务云 |
| 4 | 10.36.194.238 | 1 | 秒响应平台二期 | 电信政务云 |
| 5 | 10.36.194.241 | 1 | 秒响应平台二期 | 电信政务云 |
| 6 | 10.36.194.237 | 1 | 秒响应平台二期 | 电信政务云 |
| 7 | 10.36.194.236 | 1 | 秒响应平台二期 | 电信政务云 |
| 8 | 10.36.208.24 | 1 | 智慧消防 | 电信政务云 |
| 9 | 10.36.217.1 | 1 | 秒响应平台二期 | 电信政务云 |
| 10 | 10.36.217.228 | 1 | 秒响应平台二期 | 电信政务云 |

2.1.5. 秒响应系统

温州市消防管控“秒响应”系统已完成网络安全等级保护三级备案及测评，完全符合等保三级在数据安全、访问控制、应急响应等方面的要求。服务器清单如下：

| 序号 | 单位 | IP | 数量 | 用途 | 所在网络 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市消防救援支队 | 10.36.217.147 | 1 | 秒响应平台二期 | 电信政务云 |
| 2 |  | 10.36.217.146 | 1 | 秒响应平台二期 | 电信政务云 |
| 3 |  | 10.36.217.148 | 1 | 秒响应平台二期 | 电信政务云 |

2.1.6.  图像综合管理平台（华平）

图像综合管理平台是灭火救援专用的可视化指挥调度平台，实现了指挥终端、4G 图像、卫星传输、消防远程视频监控等图像资源的有机集成，可为部局、总队、支队及省（市）政府和其他协作单位提供集中展示与调度服务，为灭火救援指挥决策提供重要信息支撑。全市共配备指挥视频终端 48 套、单兵图传 77 套、音视频布控球 40 套、移动指挥箱 12 套，并集成了 40 个消防站营区监控。其中，支队本级配备指挥视频终端 7 套、单兵图传 14 套、音视频布控球 2 套、移动指挥箱 3 套。核心设备清单如下：

| 序 号 | 品牌 | 型号 | 数 量 | 用途 | 所在网络 | 质保情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华平 | MCU- AM2032E | 1 | MCU 服务器 | 指挥信息网 | 保内 |
| 2 | 华平 | MTS-8R | 1 | 流媒体分发服务器 | 指挥信息网 | 过保 |
| 3 | 华平 | MGS16 | 1 | 媒体网关服务器 | 指挥信息网 | 过保 |
| 4 | 华平 | HDS2920- ZF | 4 | 指挥视频终端 | 指挥信息网 | 保内 |

2.1.7. 视频会议系统（科达）

温州市消防救援支队视频会议系统始建于 2008 年，主要用于连接消防救援局、总队、支队、大队及消防救援站，实现多级视频会议功能，建设初期按照标清会议标准建成。2015 年，支队对系统进行高清升级改造，更新了多点控制单元（MCU）， 并对录播服务器、电视墙服务器及会议终端进行了更换。2023 年，再次对多点控制单元（MCU）及视频会议终端进行更换，继续沿用原有录播服务器和电视墙服务器，原多点控制单元（MCU）及会议终端转为备用。目前，系统下联支队、大队及消防救援站，共配备 45 台高清会议终端。核心设备清单如下：

| 序 号 | 品牌 | 型号 | 数 量 | 用途 | 所在网络 | 质保情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科达 | JD6000 | 1 | 多点控制单元 | 指挥调度网 | 保内 |
| 2 | 科达 | SKY X310 V2-4K | 1 | 会议终端 | 指挥调度网 | 保内 |
| 3 | 科达 | KDA8000A | 1 | 多点控制单元 | 指挥调度网 | 保内 |
| 4 | 科达 | VRS2000 | 1 | 录播服务器 | 指挥调度网 | 保内 |
| 5 | 科达 | TVS4000 | 1 | 电视墙服务器 | 指挥调度网 | 保内 |
| 6 | 科达 | H800 | 2 | 会议终端 | 指挥调度网 | 保内 |

2.1.8. 融合通信系统

温州市消防救援支队融合通信系统始建于 2022 年 4 月，主要用于实现消防救援局、总队、支队、大队及消防救援站之间的图像推送、信息报送、应急通知、应急会商等功能。核心设备清单如下：

| 序 号 | 品 牌 | 型号 | 数 量 | 用途 | 所在网络 | 质保情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳 米 | GZB-VAG | 1 | 视频会议接入终端 | 指挥调度网 | 保内 |
| 2 | 佳 米 | GZB-VGW | 1 | 图像采集推送网关 | 指挥调度网 | 过保 |
| 3 | 佳 米 | GZB- DTE/GZB-FXO | 1 | PSTN 网关 | 指挥调度网 | 过保 |
| 4 | 华 平 | NGS16-GB-SL | 2 | 国际上联网关单元 | 指挥调度网 | 过保 |
| 5 | 华 平 | 323 网关 | 1 | 视频网关 | 指挥调度网 | 过保 |

2.1.9. 一体化业务系统

2.1.9.1.综合业务系统（等保二级）

消防综合业务系统作为温州消防救援支队核心公共服务平台的关键组成部分，已按要求完成网络安全等级保护二级备案及测评，全面符合等保二级安全规范与消防行业信息化建设标准。该系统深度集成身份认证、单点登录核心功能，支持支队内部及关联单位人员的统一身份核验与跨系统无缝访问，有效解决多系统登录繁琐、权限管理分散等问题；同时汇聚各类业务场景中的待办事项与提醒事项，涵盖消防监督检查、执法办案、队伍管理、后勤保障等全领域工作任务，通过系统弹窗、消息推送等方式实现任务实时提醒，确保工作流转不遗漏、不延误。此外，系统内置通用审批界面，可灵活适配各类业务审批流程的自定义配置与快速部署，支撑从日常办公审批到专项业务审核的全流程在线化办理；并提供文档管理、数据统计分析、日程安排等多元化办公支撑功能，为消防救援工作高效开展提供坚实的信息化支撑。

2.1.9.2. 消防监督管理系统（等保三级）

该信息系统是温州消防救援支队社会面火灾防控与消防执法的核心支撑平台，已完成网络安全等级保护三级备案及测评，适配消防执法高敏感、高重要性业务场景。系统功能覆盖消防监管全流程，基础信息模块整合社会单位消防档案、重点场所信息等基础数据，形成标准化台账；受理登录模块采用分级授权与多因素认证，保障安全登录与权限管控；监督检查模块支持检查计划制定、结果录入及整改通知书生成，实现闭环管理；火灾调查模块记录勘查数据、证人证言等信息，助力火灾原因认定与责任追溯；行政处罚模块内置法规条款，支持处罚流程在线审批与文书自动生成；社会管理模块涵盖消防培训、宣传教育等功能，推动社会消防责任落实；产品监督模块对消防产品全链条监管，筑牢质量安全防线。

2.1.10. 一体化业务系统数据库

温州市消防救援支队一体化消防业务信息系统使用 SQL Server数据库，包括综合业务平台数据库、信息交换平台数据库、服务管理平台数据库以及消防监督、产品监督数据库。数据库维护清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数据库类型 | 数量 | 所在网络 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合业务平台（数据库） | SQL Server | 1 | 政务外网 |
| 2 | 信息交换平台（数据库） | SQL Server | 1 | 政务外网 |
| 3 | 服务管理平台（数据库） | SQL Server | 1 | 政务外网 |
| 4 | 消防监督、产品监督（数据库） | SQL Server | 1 | 政务外网 |

2.1.10.1.综合业务平台数据库

（ 1）主机硬件配置

| 主机名称 | WIN-3BLD6KJTKFP |
| --- | --- |
| 用途 (Prod, Test, Development) | Prod |
| CPU 数 | 4 |
| 存储器 (G) | 256 |
| 操作系统版本 | Windows Server 2008 R2 SP1 |
| IP 地址 | 192.168.55.220 |

（ 2）数据库配置

| 数据库服务器名 | TZ-ZHYWPTSJK |
| --- | --- |
| 数据库实例名 | MSSQLSERVER |
| RDBMS 版本 | Microsoft SQL Server 2008 R2 - 10.50.1600.1 (X64) |
| 数据文件所占磁盘空间（G） | 200 |
| 数据库的启动时间 | 2020-11-25 10:21:44 |
| 数据库个数 | 3 |
| 数据文件个数 | 3 |
| 日志文件个数 | 3 |

2.1.10.2.    信息交换、服务管理数据库

（ 1）主机硬件配置

| 主机名称 | XXJH-FWGL |
| --- | --- |
| 用途 (Prod, Test, Development) | Prod |
| CPU 数 | 4 |
| 存储器 (G) | 32 |
| 操作系统版本 | Windows Server 2008 R2 SP1 |
| IP 地址 | 192.168.55.17 |

（2）数据库配置

| 数据库服务器名 | XXJH-FWGL |
| --- | --- |
| 数据库实例名 | MSSQLSERVER |
| RDBMS 版本 | Microsoft SQL Server 2008 R2 - 10.50.1600.1 (X64) |
| 数据文件所占磁盘空间（G） | 2 |
| 数据库的启动时间 | 2020-01-05 20:02:24 |
| 数据库个数 | 2 |
| 数据文件个数 | 2 |
| 日志文件个数 | 2 |

2.1.10.3.产品监督、消防监督数据库

（ 1）主机硬件配置

| 主机名称 | WIN-TMUGB1D0JHO |
| --- | --- |
| 用途 (Prod, Test, Development) | Prod |
| CPU 数 | 4 |
| 存储器 (G) | 256 |
| 操作系统版本 | Windows Server 2008 R2 SP1 |
| IP 地址 | 192.168.55.16 |

（ 2）数据库配置

| 数据库服务器名 | WIN-TMUGB1D0JHO |
| --- | --- |
| 数据库实例名 | MSSQLSERVER |
| RDBMS 版本 | Microsoft SQL Server 2008 R2 - 10.50.1600.1 (X64) |
| 数据文件所占磁盘空间（G） | 2600 |
| 数据库的启动时间 | 2020-09-23 09:47:30 |
| 数据库个数 | 12 |
| 数据文件个数 | 12 |
| 日志文件个数 | 12 |

2.. 运维需求概述

本项目服务内容围绕温州市消防救援支队网络及信息系统全体系展开，覆盖网络及安全、机房管理、服务器/硬件存储、七大核心业务系统、数据库等全维度运维，同步搭建运维工单、资源共享系统，配套知识库管理、应急保障、质量管控等支撑服务，全方位保障支队信息化系统安全、稳定、高效运行，满足应急救援、政务办公等核心业务需求。

3. 服务交付成果要求

交付成果需通过采购人验收；

验收内容：按照采购需求内容，并提供以下文档：1.运维操作手册；2. 日常运维工单；3.巡检报告；4.人员考勤记录；5.考核表；6.其他运维工作台账等。按月提供月度运维报告，年终提供年度运维报告。总结一定周期内的运维工作成果、存在的问题、改进措施及下一步工作计划，同步反映设备运行状况、服务响应情况及考核达标情况。运维台账包括不限于巡检记录表、设备运行状态报告、故障处置记录表、数据备份记录表、系统维护日志、应急演练和处置预案等。

## 四、运维服务内容及要求

| 序号 | 运维服务项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维支撑服务 | 1.驻点人员：提供至少2名专业技术工程师常驻采购人单位实行5×8小时运维服务，驻场人员遵守各项规定，下班后及节假日随时响应。驻场人员具备较强的责任心和良好的沟通能力，具备丰富的网络数通和安全理论知识和工作实践经验，熟悉网络数通和安全设备维护、配置操作，熟悉各类信息化软硬件平台操作，具备相应认证资质证书。 |
|  |  | 2.运维团队：为保证采购人信息化运维工作的及时性和有效性，配备除驻场运维工程师以外相对固定的运维团队，运维团队由具备相应认证资质证书的人员组成，具备较强的沟通及协调能力。 |
|  |  | 3.备机备件保障：服务提供商确保在备件库（备件库可为第三方）备有100%的备件和整机，并可随时就近备件库中调取整机在业务中断短时间无法恢复的情况做备机使用，满足用户任何硬件故障所需要的备件更换。 |
|  |  | 4.重要时间运维保障：重要节假日、重大会议、重大活动等需要加强运维保障的时间段，应根据采购人要求，服务提供商提供2人及以上的技术人员到现场提供7×24小时值守服务。 |
|  |  | 5.服务响应：服务提供商应具备7×24小时电话和现场支持服务能力，对于一般服务，能够在每周一至周五，每天8：00—18：30随时响应温州市消防救援支队的服务请求，对于高级服务，每周7天、每天24小时响应温州市消防救援支队的服务请求，并立即提供现场支持服务（国定节假日与普通工作日响应时间一致）。 |
| 2 | 机房管理运维服务 | 驻点人员对机房动力系统、UPS、空调、温湿度等进行日常监控，并做好记录，专业技术团队每季度开展1次的现场全面巡检，对机房设备及环境潜在的故障采取预防措施，遇故障予以维修或更换，保障机房环境和动力系统正常运行。运维服务内容主要包括：（1）对机房IT资产定期进行核查登记，包括硬设备型号、数量、版本等信息；软件产品型号、版本和补丁等信息；网络结构、网络路由、网络IP地址等信息；（2）规范机房布线，对机房的光纤、网线、电源按规范整理、固定；（3）设备搬迁后线路做相应调整并配置；（4）涉及调整设备所需全部光纤重新熔接并配备ODF架；（5）绘制网络总体拓扑图、综合布线系统结构图；（6）编制机房应急预案；（7）若支队机房需要搬迁，提供机房搬迁方案，并安排技术人员到场协助搬迁保障。 |
| 3 | 网络及安全运维服务 | 1.网络巡检服务：驻点人员对网络数通和安全设备运行状态和日志进行日常巡检监测，专业技术团队每季度进行1次现场全面巡检，出具详细的巡检报告，并根据报告给出相应的建议和改进方案，保证支队政务外网、指挥信息网、互联网等网络的实时连通和可用，保障路由器、交换机、防火墙、防毒墙、日志审计、数据库审计等网络数通和安全设备正常运转。运维服务内容主要包括：（1）检查主机运行状态、设备端口的可用性、系统用于网络通讯的缓冲区使用等情况；（2）检查系统ERROR LOG并进行记录、分析，实施故障诊断；（3）检查配置保存情况，并根据业务实时运行情况实时调整路由策略或安全策略；（4）对系统板卡、设备的微代码升级；（5）对不定时的各种突发网络故障进行维护和解决，对重点事件进行记录，对安全事件的产生原因进行判断，及时发现和解决问题；（6）对接入交换机、核心交换机、路由器、防火墙、日志审计、数据库审计、网闸、网络安全管控平台、杀毒软件等性能测试并调优；（7）网络数通及安全硬设备故障携带备件及时进行现场维修、更换；（8）提供清洁保养。 |
|  |  | 2.网络优化服务：结合日常检查、定期巡检、支队应用需求，指派固定的工程师负责网络优化，并在工程实施后5天内提供详细的网络优化报告。网络优化应包括但不仅限于以下内容：（1）跟踪业务需求，当发现新业务需要接入现有网络时，对系统配置进行重新规划；（2）分析应用类型和用户行为；（3）评价网络参数设置、数据分布、硬件和系统资源的使用情况等，并提出相关调整建议；（4）协助用户机房管理人员分析和解决日常设备运行中出现的未解决问题；（5）有效提升网络系统整体性能。 |
|  |  | 3.安全服务：包括漏洞扫描、漏洞防护、基线核查、安全设备的安全策略检查、安全事件分析与跟踪、发现安全漏洞后进行的安全加固、HW行动前的攻防演练以及协助参与HW行动。 （1）漏洞扫描：使用系统漏洞扫描工具对数据库、操作系统、中间件等进行漏洞、端口、弱口令扫描，扫描完成后出具报告提出整改建议，协助开发人员整改。利用专业级WEB应用扫描工具对被评估对象进行应用检测，以发现网站应用层面可能存在的技术漏洞。 （2）漏洞防护：提供服务工具对漏洞扫描阶段发现的网络设备、安全设备、服务器存储、视频摄像机等漏洞进行自动化防护。在多种IP路由协议(RIP、IGRP、OSPF、IS-IS、BGP、MPLS-VPN）下实现漏洞自动防护。实时监测和分析网络流量以及设备行为，能够对攻击行为进行准确判断，根据预定的警报规则和算法，对异常情况进行预警，并提供工具捕捉到的相关异常信息，包括风险IP、风险等级、预警时间等。批量对风险IP进行确认标记，一键拦截风险主机攻击行为，拦截方式包括单向阻断和双向阻断。能够对内网重要网段进行批量上传防护，对导入的漏洞数据进行解析、验证，结合安全策略和规则，对导入的漏洞威胁等级进行分级分类，包括低危、中危、高危、无风险，以识别潜在的威胁和异常行为。 （3）基线核查：针对漏洞扫描工具不能有效发现的方面（网络设备的安全策略弱点和部分主机的安全配置错误等）进行安全辅助手段。应急响应：当发生外部黑客入侵、数据泄露、木马病毒等突发安全事件时，提供包括事件检测与分析、风险抑制、问题根除、协助业务恢复，能够协助用户快速止损，最大化降低安全事件带来的影响。 （4）安全加固：针对巡检和评估过程中存在安全脆弱点的网络架构、网络设备、操作系统、应用系统和数据库系统，制定安全加固方案。 （5）安全风险评估：通过识别资产现有的脆弱性，可能面临的威胁，并充分调研已有的安全控制措施，以综合判断存在的风险，帮助用户预知可能发生的安全事件。 （6）诱捕防御：为保证温州市消防救援支队网络安全的运行环境，采用有效的技术手段，实现如伪装欺骗环境或安全隔离技术，收集和整理威胁情报信息，包括已知的攻击者IP地址、攻击位置、ASN、攻击危险等级、姓名、电话、邮箱、微信、攻击文件、备注、攻击目标、攻击节点，以建立有效的防御策略。定期对温州市消防救援支队指挥调度网内部资产进行黑盒测试，主动发现网络环境的脆弱点，做好安全管理提前量，由被动转为主动。必要时候对攻击源进行反制，主要包括：黑客地址分析、子域名收集、系统漏洞以及Web漏洞的扫描。 |
| 4 | 服务器/存储运维服务 | 服务器/存储主要包括支队目前在用的各类服务器：数据库服务器、应用服务器、超融合服务器、视频共享级联服务器、MCU服务器、流媒体分发服务器、国标上联网关服务器、媒体网关服务器等。驻点人员对各类服务器进行日常巡检监测，专业技术团队每季度进行1次现场全面巡检，出具详细的巡检报告，并根据报告给出相应的建议和改进方案。运维服务内容主要包括：（1）服务器和存储主机运行状态、外部设备可用性、和SAN交换机的连接件等检查；（2）检查系统ERROR LOG并进行记录、分析，实施故障诊断；（3）记录系统存储空间的逻辑结构，定期对存储的使用情况进行分析，发现热点，并转移热点数据，对存储进行I/O平衡；（4）跟踪数据增长，当发现原有的存储规划不合适当前存储要求时，对系统进行数据迁移并重新规划，改变存储使用模式；（5）存储间同步镜像数据的维保，定期检查、跟踪、数据同步情况分析；（6）对系统板卡、设备的微代码升级；（7）提供清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；（8）服务器及存储设备故障，携带备件及时进行现场维修、更换；（9）服务器性能测试并调优等。 |
| 5 | 应用系统运维服务 | 对支队119接处警系统、智救援系统以及秒响应系统的运维，保障各系统稳定、高效、安全运行的核心环节，运维主要围绕系统监控、故障处理、日常维护、安全保障、性能优化、版本管理、用户支持等多个维度展开，运维主要内容有系统软件日常巡检、补丁升级、漏洞修复、软件运行维护；模块BUG处理；应急保障；故障排查定位、系统优化建议等；远程平台维护服务，提供7×24小时平台维护。 |
| 6 | 数据库运维服务 | 1.数据库巡检服务。驻点人员对数据库系统进行日常巡检监测，专业技术团队每季度进行1次现场巡检和维护，巡检完成后提供内容详尽的数据库巡检报告，基于收集的数据库性能信息，针对数据库系统可能存在的问题和性能瓶颈提出合理的建议并在支队认可下实施。运维服务内容主要包括：（1）检查相关软硬件、数据库配置和SGA、PGA的配置情况；（2）检查数据库、备份结果集、各表空间的变化情况等，并对数据变化情况作评估；（3）统计当前表空间、文件系统和数据文件的使用情况；（4）检查数据库alert.log日志文件和相关trace文件；（5）协助确认数据库中出现的无效对象合理性；（6）检查操作系统用户、数据库用户、系统本身的安全性；（7）收集数据库运行期间的负载情况和Instance各性能指标；（8）检查数据库备份是否正常；（9）梳理数据库环境和常规健康检查：版本维护、补丁升级、表空间维护、网络配置、命中率、日志归档等；（10）日常数据库运行管理：用户增删、权限维护、空间调整等。 |
|  |  | 2.数据库性能优化服务。结合日常检查、数据库巡检、支队应用需求和支队重大事件，进行数据库系统性能调优工作方案。针对当前数据库运行情况以及收集的性能信息提出系统各项性能参数配置合理调优或硬件扩容建议，在获得支队同意后，对数据库系统各项性能参数配置进行合理调优。在对数据库系统性能调优前，应制定数据库性能调优方案，包括调优操作步骤、应急方案和措施、必要的信息备份等。 |
|  |  | 3.数据库故障维护。当数据库系统出现故障时，服务提供商专业技术团队在1小时内到达支持现场，开始进行不间断服务直至系统恢复正常运行，得到支队确认后方可离开。在系统恢复正常运行后，应对系统运行情况进行跟踪，并结合故障现场信息对故障产生原因进行分析，5日内提交故障分析报告及解决方案。 |
| 7 | 视频会议系统运维服务 | 包括支队指挥调度视频、电视电话会议系统MCU、会议终端以及周边音视频设备维护，驻点人员开展日常巡检监测，专业技术团队每季度进行1次现场巡检和维护，主要运维内容包括：（1）日常使用过程中对出现设备问题及故障做到及时维护、检修与更换，短时间内无法修复的，提供相关备品备件，快速恢复系统运行；（2）一般故障维修如VGA接头线焊接、一般设备的断线、虚焊，开关、接线板的更换、USB界面松动、插拔件更换应及时通报给支队，设备或零配件外修经支队同意，费用另计。（3）提供设备更换时的系统更新上传，应用软件安装，升级等临时任务；（4）提供重大会议的现场保障；（5）为所有使用视频会议设备人员提供技术指导。 |
| 8 | 运维工单系统 | 为保障对于温州市消防救援支队的运维支撑服务的效率和能力能够更好的提高和优化，需供应商提供一套运维工单系统，受理来自温州市消防救援支队的各类故障申报，对使用中的疑问进行电话答疑和电话指导。主要功能如下：（1）自主创建工单、查看工单情况、工单分配处理、用户对工单进行处理。（2）主管分派工单给运维人员，运维人员线下解决工单问题，若无法解决工单问题，工单升级，主管重新分派工单。（3）故障的工单回访工作，服务完成后，用户可登录相应工单对服务进行评价与打分，录入系统，提供工作量统计及运维成果分析。 注：供应商需在服务期开始后30日内，部署完成符合上述功能的运维工单系统。该系统在本项目服务期内供采购人免费使用，其知识产权仍归供应商所有。服务期满后，如合同不续签，供应商应配合采购人完成历史数据迁移。 |
| 9 | 资源共享系统 | 服务提供商以消防救援支队信息系统现有基础设施，建设并完成资源共享系统，提供一个安全的云数据共享空间，以满足消防救援支队对运维服务数据分享及查找的多种需求，如便捷的文档协同、科学的文档分类管理及文档资料的快速共享等多种应用功能。 |

- 五、服务期限

本项目服务期为 1 年。服务期内包含重要节假日、重大会议及重大活动期间的专项运维保障服务，服务响应标准与日常一致，确保全年无间断运维支撑。

- 六、保密要求

鉴于中标单位服务工作过程中可能接触或获得采购人相关资料、文档和相关数据等业务信息，可以访问相关软、硬件平台环境，为对业务应用系统、系统设备及软、硬件平台环境进行有效保护，保障采购人网络信息安全，要求中标单位明确承诺，严格遵守相关保密法律、法规，本项目涉及业务信息仅在具体从事该工作的负责人和服务人员范围内知悉，如因中标单位原因导致信息流失、泄露，造成的一切后果由中标方承担。

- 第五部分   磋商原则及方法

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法规特制定以下评审办法。

一、总  则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照采购文件的要求，对响应文件进行综合评审。供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、磋商程序

1磋商小组签到并推选磋商小组组长。

2.采购代理机构宣布有关纪律以及磋商、评审工作程序。

3.磋商小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

4.磋商小组对供应商的资格进行审查。第一次报价不公开。

5.磋商小组对响应文件进行符合性审查。

6.对于未实质性响应采购文件的响应文件由磋商小组认定响应无效，并告知该供应商。

7.供应商根据磋商小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

8.磋商小组与符合要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。磋商时由采购代理机构利用电子交易平台送磋商函或采用其他方式磋商。

9.经磋商确定采购文件的变动情况。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在“温州市阳光采购服务平台”开评标系统同时通知所有参加磋商的供应商。

10.磋商结束后磋商小组对供应商进行技术资信评审，得出供应商的技术资信得分。

11.供应商应当按照采购文件的变动情况及磋商小组的要求通过电子交易平台重新提交响应文件（如有）和最后报价，并使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

12.磋商小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在电子交易平台提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在电子交易平台提交最后报价。

13.确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

14.采购代理机构唱价。

15.磋商小组根据供应商最后报价情况，计算出各供应商的报价得分，最后按照综合得分（技术资信得分和磋商报价得分之和）由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

三、 评审办法

本次评审采用综合评分法，总分100分，其中商务技术70分（商务技术权值70%），价格30分（价格权值30%）。即最大限度地满足竞争性采购文件实质性要求前提下，按照竞争性采购文件中规定的各项评分内容评审后，以评审总得分最高的供应商，作为成交供应商。

四、 评分细则

1.   技术资信分的评定

各磋商小组成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由磋商小组成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。磋商小组成员对供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商管理体系认证 | （1）供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每项得1分，最高得3分。 （2）供应商具有有效信息技术服务管理体系证书的得2分； （注：提供证书复印件并加盖公章，并提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图并显示证书有效，未提供不得分） | 5分 | 客观分 |
| 2 | 供应商业绩情况 | 提供2023年8月1日以来系统软件运维服务业绩，每提供一个业绩得1分。最高得分2分，（每项业绩有效性认定：①中标通知书、②合同、③履约情况反馈单（格式自拟）的（三个要素缺一不可，否则不得分）并加盖公章，业绩时间以合同签订日期为准。 | 2分 | 客观分 |
| 3 | 拟派人员配置(注：①本项目人员配置至少一名项目负责人，一名技术负责人，以上负责人不得兼任。 ②以上人员证书须提供相关证明材料复印件加盖公章，以上人员证书签发机构为人力资源和社会保障部(厅、局)或工业和信息化部(厅、局、教育与考试中心、人才交流中心)否则不得分。 ③以上人员须提供近三个月任意一个月的社保缴纳证明（如是新注册企业则提供企业注册成立至投标截止日期内的有效社保证明），社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。 | 1、供应商所投入的项目负责人（一名）具有系统集成项目管理工程师、信息系统管理工程师、系统架构设计师、数据库系统工程师，每提供一本证书得2分，最高得4分。 | 4分 | 客观分 |
|  |  | 2、供应商所投入的技术负责人（一名）具有网络工程师、信息安全工程师，每提供一本证书得2分，最高得4分。 | 4分 | 客观分 |
|  |  | 3、明确不少于2名驻场服务人员，驻场人员具备国家相关行业资格认证的网络工程师或系统软件维护工程师或终端维护工程师或数据库工程师证书的得2分，共4分。每名成员最高2分，一人多证不重复计分。 | 4分 | 客观分 |
|  |  | 4、对驻点运维服务提供清晰的驻点运维组织架构图，明确汇报关系与协同机制；岗位职责界定清晰，无交叉或盲区，具备完善的人员储备与应急替补机制（0分；1分；2分）。 | 2分 | 主观分 |
|  |  | 5、对驻点运维服务提供详尽的岗位说明书（包含职责、权限、任职资格），制定明确的服务级别协议（SLA）及关键绩效指标（KPI）；建立符合标准的服务流程，具备标准化的事件、问题、变更管理流程（0分；1分；2分；3分）。 | 3分 | 主观分 |
|  |  | - 6、对驻点运维服务有完善的服务质量持续改进机制和多维度的监督机制；考核指标量化、可追溯，具备明确的奖惩制度与不合格人员退出机制（0分；1分；2分）。 | 2分 | 主观分 |
| 4 | 硬件设施运维服务方案 | - 1、硬件设施运维 - （1）机房维护：①有完整的环境监控与应急管理体系（涵盖各类环境监控、报警应急预案等内容）；②有完善的机房日常管理制度（涵盖各类登记、记录、巡检、维护等内容）；③有独到的优势，有安全、成熟、可靠的解决方案（0分；1分；2分；3分）。 | 3分 | 主观分 |
|  |  | （2）服务器维护：①有完整的服务器巡检与监控体系（涵盖现场各类巡检、监控及管理等内容）；②有完善的服务器配置管理与优化机制（涵盖各类记录、维护、优化等内容）；③有独到的优势，有安全、成熟、可靠的解决方案（0分；1分；2分；3分）。 | 3分 | 主观分 |
|  |  | - （3）网络交换设备与安全设备维护：①有完整的网络设备运维体系和安全设备维护机制；②涵盖各类检查、监控、维护、记录、备份、评估等内容；③有独到的优势，有安全、成熟、可靠的解决方案（0分；1分；2分；3分）。 | 3分 | 主观分 |
|  |  | - （4）办公计算机维护：①有完整的办公计算机维护方案，涵盖各类故障解决、系统维护、安全管理、记录、总结等内容；②有独到的优势，有安全、成熟、可靠的解决方案（0分；1分；2分）。 | 2分 | 主观分 |
| 5 | 软件系统运维服务方案 | - （1）软件系统日常维护：①有完整的软件系统监控与维护体系（涵盖各类监控、检查、数据同步等内容）；②有完善的资源配置与权限管理机制（涵盖各类资源、权限、流程配置等内容）；③有独到的优势，有安全、成熟、可靠的解决方案，有独到的优势，有安全、成熟、可靠的解决方案（0分；1分；2分；3分）。 | 3分 | 主观分 |
|  |  | - （2）软件系统资产管理：①有完整的软件资产管理机制，涵盖资产清查、记录维护、升级协同，以及应急、灾难恢复预案和措施等内容；②有独到的优势，有安全、成熟、可靠的解决方案（0分；1分；2分；3分）。 | 3分 | 主观分 |
| 6 | 基础运维保障服务方案 | - （1）网络与通信维护：①有完整的网络维护体系（涵盖各类网络监控、优化、管理、协同、备份及病毒防范等内容）；②有完善的固定电话维护机制（涵盖故障处理、技术支持、各类相关管理和调整等内容）；③有独到的优势，有安全、成熟、可靠的解决方案（0分；1分；2分；3分）。 | 3分 | 主观分 |
|  |  | - （3）专项保障服务：①有完整的值守保障体系（涵盖周末节假日值守及重大活动24小时值守方案）；②有完善的协助办公与设备维修机制（涵盖等保测评、网络事件、专项行动等方案，及配件更换和数据恢复等内容）；③有独到的优势，有安全、成熟、可靠的解决方案（0分；1分；2分；3分）。 | 3分 | 主观分 |
| 7 | - 异地备份能力 | - 异地备份能力：具有数据的同城异地备份能力或能协助采购人完成同城异地备份的，得3分。 - 注：须提供相关承诺函（格式自拟），并加盖电子签章。 | 3分 | 客观分 |
| 8 | 人员培训 | （1）提供详尽且标准化的服务团队《软件系统运维专项培训方案》，明确划分服务团队内部培训对象；制定精确到“课时”的培训计划表，涵盖理论授课、实操演练、案例分析等多阶段流程的得5分； （2）提供了基本的培训计划和课程内容，涵盖了主要的软件功能操作和基础运维知识，能满足常规的培训需求，但缺乏精细化的课时控制或标准化的考核表单的得3分； （3）方案内容过于简略，仅有框架标题而无实质性执行细节，或培训对象划分不清、课程安排粗糙的得1分； （4）未提供或不符合本项目要求的不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 9 | 应急方案 | （1）①提供详尽且标准化的《软件系统运维专项应急预案》，明确划分事件分级（如P0级系统瘫痪、P1级功能异常等）；②制定精确到“分钟”的应急响应流程、信息通报机制及故障定级标准；提供标准化的《故障处理报告单》、《系统恢复验证表》及《应急演练计划表》模板，且预案间相互衔接；（0分；1分；2分；3分）。 | 3分 | 主观分 |
|  |  | （2）精准识别本软件系统的特定风险（如数据库死锁、存储器溢出、黑客攻击、勒索病毒等），并提出针对性的防范措施与专项恢复预案（如主备切换、异地容灾恢复），明确承诺系统恢复时间目标（RTO）和数据恢复点目标（RPO）（0分；1分；2分）。 | 2分 |  |
|  |  | （3）①拟派应急响应团队具备相关资格证书；②建立完善的应急备件与备用服务器/云资源调配机制（0分；1分；2分；3分）。 | 3分 | 主观分 |
| 10 | 保密服务方案 | （1）方案针对本项目特点，制定了严密的管控措施：①对废弃文件、资料等实行集中碎纸销毁处理；②禁止在涉密区域随意拍照、录音；③对电子文档实行加密存储与权限管理（0分；1分；2分；3分）。 | 3分 | 主观分 |
|  |  | （2）①明确重点涉密区域的进出权限与陪同制度；②建立了完善的泄密应急响应预案，明确了发现泄密隐患或事件后的报告流程（如1小时内上报采购人）及内部调查追责机制（0分；1分；2分）。 | 2分 | 主观分 |

2．  价格评分（30分）

满足采购文件要求且价格最低的最后磋商报价为磋商基准价。

有效供应商的最后磋商报价等于磋商基准价时其价格分为满分；

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=[评标基准价/最后磋商报价]×价格权值×100。（四舍五入，保留小数点后2位）

3．  有效供应商的综合得分为技术资信分和价格分的总和。

4．  磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分（即技术得分与最后报价得分之和）由高到低顺序推荐成交候选供应商。

5.项目评审中出现下列情形之一的，磋商小组会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

5.1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

5.2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

5.3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

5.4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

五、定标办法

1、磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分且最后报价相同的，则由磋商小组抽签决定排序。

2、排名第一的成交候选供应商放弃成交；或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为成交供应商，以此类推至第三名，或采购人将依法不接受或拒绝任何磋商，并宣布采购无效，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

六、确定成交供应商

磋商结束后，将在原采购公告发布网站上发布结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、供应商的义务

供应商应随时接受磋商小组成员的询标，解答包括有关的技术问题等。